УТВЕРЖДАЮ

Глава Спасского сельского поселения

(Глава Администрации)

(должность руководителя)

Пшеленский Е. Ю.

(Ф.И.О.)

(подпись и М.П.)

«    »                                2023г.

ПАСПОРТ

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | с. Яр |
| --- | --- |
| Наименование поселения | Спасское |
| Наименование городского округа | Томского района |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Томской области |

1.Общие сведения о населенном пункте

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (га ) | 134,5 |
| 2. | Общая протяжённость границы населённого пункта (километров) | 7,92 |
| 2.1 | Общая протяжённость границы населённого пункта граничащая с государственным лесным фондом (участками) (километров) | 4,3 |
| 3. | численность постоянно зарегистрированного населения, чел | 271 |
| 4. | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащей с лесным участком (минут) | 10-15 |

2.Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский оздоровительный лагерь «Зеленый мыс» - МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | Томская область, Томский район, Спасское сельское поселение окрестности села Яр, участок № 8 | 30/60 (в период летнего периода) | 170/260 ( в период летнего периода) |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт | Томская область, Томский район, с.Яр, ул.Чехова, 8 | 2 | 0 |

3.Сведения о ближайших к населенному пункту подразделений пожарной охраны

- Подразделения пожарной охраны, добровольная пожарная команда МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» - директор Тарков Александр Петрович; МУП «Техник» - директор Пянзин Николай Михайлович

#### 2.Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: Противопожарная служба Томской области по Томскому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» - пожарный пост: Томский район, Спасское с/п с. Батурино, ул. Совхозная, 51а.

4.Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пшеленский Егор Юрьевич | Глава поселения (Глава Администрации)– председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 8-960-977-1222 |
| 2 | Тарков Александр Петрович | директор МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | 8 953 910-40-44 |
| 3 | Авдиевич Виктор Петрович | председатель Совета Спасского поселения | 8-909-538-8641 |
| 4 | Пянзин Николай Михайлович | директор МУП Техник | 8 900-923 54-44 |
| 5 | Лущеко Елена Александровна | Управляющий Делами | 8 3822-959-608 |
| 6 | Печалов Вячеслав Яковлевич | инспектор по имуществу | 8 3822-959-609 |
| 7 | Воронова Галина Николаевна | Инспектор по воинскому учету | 8 3822-959-617 |

5.Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п\п | Требование пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Имеется противопожарная минерализованная полоса протяженностью 200 метров, ширина опашки 10 метра. |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Очистка территории населенного пункта и осуществляется 2 раза в год весной и осенью, обустройство минерализованных полос проводится 1 раз в год в осенний период (очистка от горючих материалов, опашка трактором, и т.п.) |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | отсутствует звуковая система оповещения населения, имеется телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | 1.Водонапорная башня ВБ -20, d77 2. Бассейн 300 м 3, ВБ-20 («Зеленый мыс»). Техническое состояние водоисточников проверяется 2 раза в год весной и осенью с составлением актов. Направление движения к водоисточникам обозначено указателями в соответствии с ППР. Забор воды из водоисточников обеспечен круглый год, подъезды оборудованы площадками с твердым покрытием размером 12х12 м. Запас воды достаточен для целей пожаротушения. |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту имеется. Подъезд к зданиям и сооружениям обеспечен. |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление Администрации Спасского сельского поселения «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения с целью профилактики возникновения распространения природных пожаров» от 28.02.2022г. № 48 (издается ежегодно). |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | имеются: ранец пожарный 1 шт, ответственный за исправное состояние Трунов С.Б. |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности, приобретение знаков ПБ, текущий осмотр системы оповещения, приобретение первичных мер пожаротушения и т.д.. |