УТВЕРЖДАЮ

Глава Спасского сельского поселения

(Глава Администрации)

(должность руководителя)

Пшеленский Е. Ю.

(Ф.И.О.)

(подпись и М.П.)

«    »                                2023г.

ПАСПОРТ

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | с. Коларово |
| --- | --- |
| Наименование поселения | Спасское |
| Наименование городского округа | Томского района |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Томской области |

- Общие сведения о населенном пункте

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (га) | 348,70 |
| 2. | Общая протяжённость границы населённого пункта (километров) | 10,73 |
| 2.1. | Общая протяжённость границы населённого пункта граничащая с государственным лесным фондом (участками) (километров) | - |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | 0,5 |
| 4. | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащей с лесным участком (минут) | 20 |

2. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фельдшерско-акушерский пункт | Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Центральная, 12а | 2 | 5-10 |

3. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделений пожарной охраны

#### Подразделения пожарной охраны: добровольная пожарная команда, адрес: с.Коларово, ул.Кооперативная, 14 (Дом священника) под руководством протоиерея Храма Спаса нерукотворного с.Коларово Немова Виталия Николаевича.

#### Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: Противопожарная служба Томской области по Томскому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» с. Батурино, ул. Совхозная, 51а

- Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пшеленский Егор Юрьевич | Глава поселения (Глава Администрации)– председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 8-960-977-1222 |
| 2 | Авдиевич Виктор Петрович | председатель Совета Спасского поселения | 8-909-538-8641 |
| 3 | Пянзин Николай Михайлович | диреткор МУП Техник | 8 909 923-54-44 |
| 4 | Лущеко Елена Александровна | Управляющий Делами | 959-608 |
| 5 | Печалов Вячеслав Яковлевич | специалист | 959-609 |
| 6 | Воронова Галина Николаевна | Инспектор по воинскому учету | 959-617 |

- Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п\п | Требование пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | отсутствует |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Очистка территории населенного пункта осуществляется 2 раза в год весной и осенью |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Имеется звуковая система оповещения населения Сирена звуковая С40-С 1 шт., также телефонная сотовая связь (теле, билайн, МТС) |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Водонапорная башня объемом ВБ-20 D77. Пожарный водоем- 25 м3. Техническое состояние водоисточников проверяется 2 раза в год весной и осенью с сотавлением актов. Направление движения к водоисточникам обозначено указателями в соответствии с ППР. Забор воды из водоисточников обеспечен круглый год, подъезды оборудованы площадками с твердым покрытием размером 12х12 м. Запас воды достаточен для целей пожаротушения. |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту имеется. Подъезд к зданиям и сооружениям обеспечен. |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление Администрации Спасского сельского поселения «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения с целью профилактики возникновения распространения природных пожаров» от 28.02.2022г. № 48 (издается ежегодно). |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | имеются: ранец пожарный 1 шт, ответственный за исправное состояние Трунов С.Б. |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности, приобретение знаков ПБ, ремонт пожарного водоема, осмотр системы оповещения, приобретение первичных мер пожаротушения и т.д.. |